[image: image1.png]PROTEGE

DETALIUL CARE FACE DIFERENTA




Sediu Social : Str. Martir Anton Florian, Bl. C19, Ap. 19, Timisoara, PL.Str. Martir Cernaianu nr. 11 Timisoara 300361,

J35/275/1999, Ro 11624654, CS. 100 000 Lei

 tel/fax 0256-226942 0256-248648, email : office@protege.ro, site:www.protege.ro


Instructiuni de receptie, montaj, curatare,intretinere, Certificat de Calitate si Garantie Blanco

La cumpararea produselor BLANCO, va rugam sa verificati existenta urmatoarelor componente si starea lor :

Pentru chiuvete daca:

- Ambalajul din carton ce protejeaza chiuveta la exterior este intact şi nu prezinta urme de lovituri;

- Racordurile cuvelor si racordul de prea-plin sau ventilul (în mod normal sunt livrate în acelasi ambalaj);

- Sifonul simplu sau flexibil (acolo unde este cazul);

- Existenta accesoriilor (dupa caz);

- Existenta dispozitivului aqua-stop (la modelele prevazute cu acest dispozitiv);

- Existenţa clemelor de prindere în blat si a garniturii de etansare - masticului (acolo unde este cazul).

Pentru robineti daca:

- Ambalajul din carton în care este ambalat robinetul este intact şi nu prezinta urme de lovituri;

- Existenţa racordurilor, a elementului de fixare a robinetului pe chiuveta;

- Existenţa contragreutatii (pentru robineţii cu dus);

- Existenţa mufelor de cuplare, pentru robinetii cu tevi metalice.

OBLIGATORIU : Verificati integritatea chiuvetei sau a robinetului, deoarece este posibila deteriorarea în timpul transportului.

Atat chiuvetele cat şi robinetii comercializati au destinaţie exclusiv casnica, pentru bucatarii. Firma recomanda folosirea lor numai in acest scop; în caz contrar, folosirea necorespunzatoare duce automat la pierderea garantiei.

TRANSPORT ŞI MANIPULARE

Chiuvetele se vor transporta în ambalajul lor original. În cazul în care mijlocul de transport nu permite acest lucru, clientul va trebui sa se asigure de stabilitatea chiuvetei în mijlocul de transport.

La transport se vor evita socurile mecanice, trantiri, loviri.

La scoaterea chiuvetei din ambalaj se va evita depozitarea chiuvetei cu fata în jos.

Chiuvetele din silgranit se vor depozita într-o pozitie în asa fel încât sa aiba un echilibru stabil,cu punctul centrului de greutate cat mai jos.

MONTAJ :Este recomandat ca montajul chiuvetelor în blat cat si realizarea racordurilor la instalatia existenta sa fie executate de o persoana specializata pentru a evita zgarieturile sau loviturile din timpul montajului.
Se vor respecta dimensiunile de decupare din tabelul general de dimensiuni existent în interiorul ambalajului la majoritatea

chiuvetelor sau, la unele modele, dupa sablonul de decupaj existent.

Strangerea clemelor în blat se va face treptat si uniform, conform specificatiei din pagina cu indicaţiile de montaj, pentru a nu se induce tensiuni în material (în special la chiuvetele din inox). De asemenea sifoanele si ventilele chiuvetelor se strang treptat si uniform si nu trebuie stranse în mod exagerat pentru a evita deteriorarea lor.

La chiuvetele din silgranit decupajul orificiului pentru robinet şi pentru butonul dispozitivului aqua-stop (dupa caz) se va face numai pe portiunea predecupata, vizibila pe partea din spate a chiuvetei, folosindu-se o surubelnita/punctator si un ciocan usor, astfel: se intoarce chiuveta cu fata în jos, pe o suprafata plana şi se fixeaza varful surubelniţei în fanta marcate si predecupata. Cu ciocanul se bate in capul surubelnitei, deplasand-o in canalul fantei predecupate, pana se obţine decupajul. Dupa inlaturarea bucatii de material, din gaura obtinută se vor curata marginile gaurii cu un ciocan mic, usor, cu o pila metalica sau freza abraziva, dar incet si cu multa atenţie.
                                                                     1
Nu se admite efectuarea altor gauri in material, in alte locuri decat cele predecupate, firma declinadu-si orice responsabilitate in acest caz.

La chiuvetele din inox, decupajul pentru gaura de trecere a robinetului se recomanda sa se execute cu o freza speciala (Ø35 pentru robinetii si dozatoarele BLANCO).

Folosirea altor metode pentru executarea gaurilor de baterie exonereaza firma de orice raspundere in cazul aparitiei unor defecte sau fisuri.

CURATARE si INTRETINERE
Pentru chiuvetele din silgranit, se recomanda folosirea solutiei de curatare si intretinere BLANCOCLEAN, iar pentru chiuvetele din inox se recomanda folosirea produsului de curatare si întretinere BLANCOPOLISH sau a solutiilor / produselor

similare pentru curatarea inoxului.


Pentru chiuvetele din inox, se recomanda folosirea unor paste de curatat neabrazive.

CHIUVETE DIN INOX NU RUGINESC! Eventualele pete de rugina provin de la obiecte sau vase metalice care vin in contact cu suprafaţa inoxului chiuvetei un timp mai indelungat. In acest caz suprafata patata trebuie curatata cu BLANCOPOLISH

sau cu solutii / produse alternative pentru curatarea inoxului chiuvetei, urmand ca apoi sa se clateasca cu apa curata. Petele de calcar, datorate apei din anumite zone, care apar sub forma unei pelicule alb/gri pe suprafaţa inoxului se curata imediat cand sunt observate cu o perie de nylon sau par sau cu un burete de bucatarie. Dupa curatire, chiuveta se va sterge cu un material sau laveta moale, uscata pentru a elimina apa si a evita producerea în timp a petelor datorate sarurilor conţinute de apa.

NU FOLOSITI produse abrazive, agenti chimici, corozivi, solventi, diluanti pentru curatarea si intretinerea chiuvetelor si a obinetilor !

NU CURĂTATI inoxul cu perii metalice !

NU DEPOZITATI pe chiuvete obiecte grele, taioase sau ascutite, ce ar putea produce deformari, spargeri, zgarieturi !

NU LĂSATI pe suprafaţa inoxului obiecte ce pot rugini pentru ca acestea pot lasa urme si pete nedorite !

NU LĂSATI pe suprafaţa inoxului produse corozive, produse alimentare, produse care se oxideaza si care contin acizi, detergenti !

NU FOLOSITI suprafetele plane ale chiuvetei (picuratorul) pentru alte activitati casnice (taiere, preparare hrana, etc.), decat daca modelul respectiv, prin accesoriile sale, permite acest lucru !

Nerespectarea acestor condiţii duce automat la pierderea garanţiei.

PRODUSELE BLANCO SE CURATA REGULAT CU SOLUTII / PRODUSE DE CURATAT NEABRAZIVE, SE CLATESC BINE CU APA
CURATĂ SI SE STERGE SUPRAFATA CU O LAVETĂ DIN MATERIAL MOALE, USCAT.

DEPOZITARE

Depozitaţi produsele BLANCO într-un loc răcoros şi uscat. Dacă chiuvetele sunt aşezate mai multe la un loc cu cuvele una în alta trebuie protejate fie cu cartonul original, fie cu folii de protectie din material moale sau folie cu bule pentru a evita zgarierea sau îndoirea lor.

CONDITII DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru chiuvetele din inox este de 2 ani de la data cumpararii (la coroziune) si de 2 ani pentru chiuvetele din silgranit şi ceramică (la fisurare) cu conditia respectarii de catre beneficiar a instrucţiunilor de montare, exploatare si intretinere.

Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor sau subansamblelor din plastic ale chiuvetei (sifon, racorduri, garnituri, etc.).

Durata medie de utilizare este de 10 ani pentru chiuvetele din inox şi 20 ani pentru chiuvetele din silgranit.
                                                                          2
Pe această perioada, cumparatorul beneficiaza, contra cost, de accesorii şi subansamble de schimb.

In cadrul termenului de garantie, daca produsul prezinta defectiuni rezultate din vicii de fabricatie, constatate de compartimentul de expertiza al firmei BLANCO, produsul se inlocuieste, sau, in cazul in care nu se mai fabrica acel produs sau model, la cererea clientului, se restituie contravaloarea produsului sau se inlocuieste cu alt produs. În cazul semnalarii unei defectiuni, produsul se va returna Vanzatorului în ambalajul original, cu eticheta originala si cu actele de provenienţa (factura, chitanta, bon fiscal).
Deteriorarile de genul zgarieturilor, deformarilor aparute în urma socurilor mecanice, ruperea elementelor demontabile sau

nedemontabile care nu au fost consemnate în momentul achiziţionarii, nu fac obiectul garanţiei.

Perioada de garantie pentru robineti, dozatoare de sapun lichid si cosuri de gunoi este de 2 ani de la data vanzării.

Pentru protectia cartusului robinetilor, se recomanda montarea de filtre pe tevile de alimentare a robinetului cu apa calda si apa rece.

Nu se garanteaza defectiunile aparute la cartusul robinetului datorita proastei calitati a apei (particule mecanice, calcar, clor, etc.)

PIERDEREA GARANTIEI

Garanţia se pierde la îndeplinirea uneia din condiţiile de mai jos:

- Neprezentarea la sesizarea defectiunii a chitanţei / bonului fiscal / facturii originale de cumparare a produsului respectiv;

- Produsul este transportat în alt ambalaj decat cel original, furnizat de Vanzator;

- Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare si întretinere, precizate mai sus;

- Defectul reclamat se datoreaza vinei cumparatorului, fapt constatat de specialistii firmei BLANCO;

- Utilizarea produsului in alt regim decat cel casnic.

IMPORTANT!

În cazul aparitiei unor probleme sau nelamuriri legate de buna funcţionare si folosinta a produsului achizitionat, va rugam sa apelaţi la magazinul de la care ati cumparat produsul.

                                                                        3
CERTIFICAT DE GARANŢIE

nr. _________/_________________

pentru produsele BLANCO conform Legii 449/2003

Factura / Bon Fiscal Nr.: ……………............................................. Data Vanzării: ………….……….……..

Denumire produs(e) / Cod / Buc. .................................................................. .........

                        .................................................................. .........................

                        .................................................................. .........................

                        .................................................................. .........................

                        .................................................................. .........................

Prezentul CERTIFICAT DE GARANŢIE se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor republicata în temeiul Legii nr. 11/1994 si cu prevederile Legii nr. 240/2004.

Produsele BLANCO sunt fabricate în GERMANIA şi corespund Normelor Europene de calitate EN 54012.

Produsul s-a predat în stare perfecta impreuna cu instructiunile de montaj, utilizare si intretinere.

S-a verificat corectitudinea datelor inscrise in prezentul CERTIFICAT DE GARANTIE.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi, SC PROTEGE PAROL SRL, cu sediul în localitatea Timisoara, judetul Timis, str. Martir Anton Floriam, Bl.C19, Ap 18, Punct de Lucru inTimisoara, Str. Martir Cernaianu 11 , inregistrata la Registrul Comertului cu numărul J35/275/1999, avand Cod de Inregistrare Fiscala: RO11624654, declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor Art. 4 si 6 din HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului ca, produsul/produsele BLANCO fabricate în Germania mentionate in factura la care se referaa aceasta Declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in

conformitate cu directivele Comunitatii Economice Europene (C.E.E.) si cu amendamentele care au urmat, referitoare la produsele respective precum si in functie de fiecare produs, conform declaraţiilor primite de la producatori.
Importator                                       Vanzator                                               Cumpărător

S.C. ECOROM DISTRIBUTIONS.R.L.      SC PROTEGE PAROL SRL                     Numele, Prenumele
                                                         Semnatura si stampila                      Semnatura
                                                                           4
